| İŞ AKIŞI ADIMLARI | SORUMLU | İLGİLİ DOKÜMANLAR |
| --- | --- | --- |

| Veriler olması gereken değer aralığında mı? E H Kompanzasyon takibi iş akışı tamamlanır Rutin takibe devam edilmesi Gerekli müdahalenin yapılması Değerlerin takip çizelgesine işlenmesi Haftada iki kez sayaçlardaki aktif reaktif değerlerin okunması | Teknik Personel Yapı İşleri Daire Başkanlığı | Takip Çizelgesi |
| --- | --- | --- |