KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ MYO

İNŞAAT BÖLÜMÜ

BETON LABORATUVARI KULLANMA TALİMATI

- AMAÇ

Bu talimatın amacı, İnşaat Bölümü Beton Laboratuvarında yapılan tüm deneylerin güvenli, düzenli ve doğru bir şekilde yürütülmesini; laboratuvar ekipmanlarının korunmasını ve öğrencilerin iş sağlığı kurallarına uygun davranmasını sağlamaktır.

# KAPSAM

Bu talimat, Beton Laboratuvarını kullanan öğrenciler, öğretim elemanları ve teknik personel için geçerlidir. Laboratuvarda yapılan tüm beton, agrega, çimento ve taze/sertleşmiş beton deneylerini kapsar.

# SORUMLULAR

  - Laboratuvar sorumlusu: Laboratuvarın genel düzeninden ve ekipmanların bakımından sorumludur.

  - Öğretim elemanı: Deneyin yürütülmesinden sorumludur.

  - Öğrenciler: Deney öncesinde talimatları okumak, kişisel koruyucu ekipman kullanmak ve kurallara uymakla yükümlüdür.

# GÜVENLİK KURALLARI

- Laboratuvar önlüğü, gözlük, eldiven ve uygun ayakkabı zorunludur.

- Uzun saçlar toplanmalı, gevşek kıyafet ve aksesuar kullanılmamalıdır.

- Laboratuvar içinde yeme, içme ve sigara içmek yasaktır.

- Elektrikli cihazlar (karıştırıcı, pres vb.) yalnızca sorumlu gözetiminde çalıştırılmalıdır.

- Kimyasal katkı maddeleriyle temas edilmemeli; cilt teması durumunda bol suyla yıkanmalıdır.

- Dökülen çimento, su veya karışımlar hemen temizlenmelidir.

- Yangın söndürücüler ve acil çıkış kapılarının yeri önceden bilinmelidir.

- Kazalar, yaralanmalar veya arızalar derhal laboratuvar sorumlusuna bildirilmelidir.

# ÇALIŞMA DÜZENİ VE TEMİZLİK

- Laboratuvar yalnızca ders saatlerinde veya izinli deney zamanlarında kullanılabilir.

- Her grup, kendisine ayrılan deney alanında çalışmalıdır.

- Deney bitiminde;

  - Kullanılan malzemeler temizlenmeli,

  - Numuneler etiketlenmeli,

  - Atıklar belirlenen bölmeye bırakılmalı,

  - Cihazlar kapatılarak yerlerine konulmalıdır.

KYS-TL-20 Yayın Tarihi: 7.10.2026 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi:--

- Laboratuvar sorumlusunun onayı olmadan hiçbir malzeme veya cihaz laboratuvar dışına çıkarılamaz.

# DENEY ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

- Deney föyü önceden incelenmelidir.

- Kullanılacak cihaz ve malzemelerin çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir.

- Numune hazırlama aşamaları öğretim elemanı eşliğinde yapılmalıdır.

- Deney sırasında kayıt tutmak ve gözlem notu almak zorunludur.

# CİHAZ VE EKİPMAN KULLANIMI

- Beton mikseri, vibratör, pres, elek seti, kıvam tablası, etüv vb. cihazlar yalnızca eğitimli kişilerce çalıştırılır.

- Her cihazın kullanım talimatı cihaz üzerinde veya dosyasında yer alır, dikkatle okunmalıdır.

- Cihazlarda arıza fark edilirse derhal durdurulmalı ve sorumluya bildirilmelidir.

- Ölçüm sonuçları deney föyüne doğru biçimde kaydedilmelidir.

# DENEY SONRASI İŞLEMLER

- Tüm cihazların önce elektrik bağlantıları kesilmeli, sonra detaylı temizlikleri yapılmalıdır.

- Numuneler kür havuzuna düzgün şekilde yerleştirilmelidir.

- Laboratuvar düzeni sağlanmadan ortam terk edilmemelidir.

- Gün sonunda laboratuvar sorumlusu tarafından genel kontrol yapılır.

# DİSİPLİN KURALLARI

  - Laboratuvar kurallarına uymayan, cihazlara zarar veren veya güvenliği tehlikeye atan kişiler laboratuvardan çıkarılır.

  - Kasıtlı ihmal veya hasar durumunda sorumluluk ilgili kişiye aittir.

# YÜRÜRLÜK

Bu talimat, İnşaat Bölümü Başkanlığı tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Güncellemeler laboratuvar panosunda ilan edilir.

# ONAY

| Yetkili | Ünvan | İmza | Tarih |
| --- | --- | --- | --- |
| …………………….. | Bölüm Başkanı |  |  |

KYS-TL-20 Yayın Tarihi: 7.10.2026 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi:--